	Наименование
	Единица измерения
	Стоимость с НДС, руб.

	Благоустройство*

	Выбор грунта механизированным способом с погрузкой в самосвал и вывозом
	м3
	700-1000

	Устройство основания из щебня h=15см
	м2
	150-180

	Устройство основания из ГПС h=15см
	м2
	120-150

	Исправление профиля основания дорожного покрытия (грейдирование)
	м2
	80

	Устройство асфальтобетонного покрытия h=4-5см (крупнозернистая, мелкозернистая, песчаная асфальтобетонная смесь)
	м2
	300-400

	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси
	м3
	5000

	Устройство покрытия из тротуарной плитки
	м2
	500-800

	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия
	м2
	350-600

	Устройство дорожной разметки
	м
	500-700

	Установка дорожного бордюра
	шт
	550-600

	Демонтаж дорожного бордюра
	шт
	100-200

	Установка садового бордюра
	шт
	300-350

	Демонтаж садового бордюра
	шт
	50-100

	Поднятие горловины канализационного колодца
	колодец
	1000-1500

	Устройство канализационного колодца
	м3
	3000-4000

	Бетонные работы*      Промышленные полы*

	Устройство бетонных фундаментов
	м3
	4500-6000

	Устройство бетонной стяжки h=12см
	м2
	550-600

	Устройство цементной стяжки h=12см
	м2
	600-650

	Устройство промышленного полимерного пола на основе эпоксидных смол "СМТ-продукт" (бетон h=10см, полимерное покрытие h=5мм)
	м2
	800-1000

	Устройство промышленного полимерного наливного пола на основе эпоксидных смол "СМТ-продукт" (бетон h=10см, полимерное покрытие h=5-10мм)
	м2
	1500-2000

	Устройство промышленного полимерного шероховатого пола на основе эпоксидных смол "СМТ-продукт" (бетон h=10см, полимерное покрытие h=5мм)
	м2
	1000-1200

	Устройство промышленного полимерного пола на основе полиуретана "ТэоХим" (бетон h=10см, полимерное покрытие h=5мм)
	м2
	800-1000

	Устройство промышленного полимерного наливного пола на основе полиуретана "ТэоХим" (бетон h=10см, полимерное покрытие h=5-10мм)
	м2
	1500-2000

	Устройство промышленного полимерного шероховатого пола на основе полиуретана "ТэоХим" (бетон h=10см, полимерное покрытие h=5мм)
	м2
	1000-1200

	Устройство промышленного пола с упрочненным покрытием - топпинг-полы (бетон h=10см)
	м2
	1000

	Другие виды промышленных покрытий бетонного пола
	м2
	цена договорная

	Товарный бетон**

	Бетон М-350
	м3
	2800

	Бетон М-300
	м3
	2600

	Бетон М-250
	м3
	2300

	Бетон М-200
	м3
	1900

	Бетон М-150
	м3
	1800

	Бетон М-100
	м3
	1600

	Керамзитобетон М-150
	м3
	3500

	Керамзитобетон М-100
	м3
	3000

	Доставка бетона миксером (вместимость до 5м3) по г.Краснодару
	рейс
	1500


